Приказ Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области

№171 от 26.07.2017г.

Баланс водопотребления и водоотведения

Количество жителей в доме ____ чел. по адресу ___________________________________

| № п/п | Жилые здания | Расходы воды (стоков) в жилых зданиях, м3/сут на 1 жителя | Водоснабжение | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500-1550 мм с душем (п.7) | 0,249 |  |  |
| 2 | С централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа (п.9) | 0,239 |  |  |
| 3 | С централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами (п.9.1) | 0,249 |  |  |
| 4 | С централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами (п.10) | 0,212 |  |  |
| 5 | С централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами (п.13.1) | 0,239 |  |  |

Полив территории

| № п/п | Жилые здания | Расходы воды, м3/сут. на 1м2 | Водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход воды на поливку зеленых насаждений, газонов и цветников | 0,003 |  |

Бани, бассейны

| № п/п | Жилые здания | Расходы воды, м3/сут. на 1 человека | Водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение открытых (крытых) летних бассейнов различного типа и конструкций, а также бань, саун | 0,053 |  |

Подключаемая нагрузка по водоснабжению ______________________м3/сут,

по водоотведению _______________________м3/сут.

Пожаротушение  ____ л/сек

Заказчик ____________________________________

(фамилия, подпись, дата)