ОБРАЗЕЦ  ЗАПОЛНЕНИЯ

Приказ Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области

№171 от 26.07.2017г.

Баланс водопотребления и водоотведения

Количество жителей в доме 4 чел. по адресу г.Сызрань, ул.Пионерская 1

| № п/п | Жилые здания | Расходы воды (стоков) в жилых зданиях, м3/сут на 1 жителя | Водоснабжение | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500-1550 мм с душем (п.7) | 0,249 |  |  |
| 2 | С централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа (п.9) | 0,239 |  |  |
| 3 | С централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами (п.9.1) | 0,249 |  |  |
| 4 | С централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами (п.10) | 0,212 | 0,212*4=0,48 | 0,48 |
| 5 | С централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами (п.13.1) | 0,239 |  |  |

Полив территории

| № п/п | Жилые здания | Расходы воды, м3/сут. на 1м2 | Водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход воды на поливку зеленых насаждений, газонов и цветников | 0,003 | 500*0,003=1,5 |

Бани, бассейны

| № п/п | Жилые здания | Расходы воды, м3/сут. на 1 человека | Водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение открытых (крытых) летних бассейнов различного типа и конструкций, а также бань, саун | 0,053 | 0,053*4=0,213 |

Подключаемая нагрузка по водоснабжению 0,48+1,5+0,213=2,193 м3/сут,

по водоотведению 0,48 м3/сут.

Пожаротушение  нет л/сек

Заказчик __________Иванов       15.10.2017г.___

(фамилия, подпись, дата)